Embargo bis 03. Oktober 2005

Datenprotokollierung und Überwachungssteuerung mit LabVIEW

NI LabVIEW Datalogging and Supervisory Control Module
•	Entwickeln Sie verteilte Überwachungs- und Steuerungssysteme mit der grafischen Entwicklungsplattform LabVIEW.
•	Implementieren Sie Alarme, Ereignisse und benutzerdefinierbare Sicherheitsfunktionen über intuitive Konfigurationsdialoge.
•	Protokollieren Sie Daten direkt in einer SQL-92- und ODBC-2.5-kompatiblen Datenbank
•	Sie können LabVIEW-Real-Time-Zielgeräten und I/O-Geräten von Drittanbietern über eine OPC-Client/Server-Schnittstelle anbinden.
•	Erstellen Sie professionelle Mensch-Maschine-Schnittstellen (HMIs) mithilfe von über 4000 zusätzlichen grafischen Elementen für die Benutzeroberfläche.

Systemanforderungen
•	Windows 2000/XP
•	256 MB RAM, 512 MB1
•	Pentium III/Celeron 600 MHz, Pentium 41, Pentium M
•	250 MB freier Speicher, 670 MB1
1Empfohlen

Erforderliche Software
•	Aktuelle Version der Entwicklungsumgebung LabVIEW

Übersicht
Das National Instruments LabVIEW Datalogging and Supervisory Control (DSC) Module ist das ideale Werkzeug zur interaktiven Erstellung verteilter Steuer-, Regel- und Überwachungssysteme mit hoher Kanalanzahl. Das NI LabVIEW DSC Module erweitert die Fähigkeiten der Entwicklungsumgebung LabVIEW und ermöglicht die interaktive Konfiguration und Verwaltung von Alarmen und Ereignissen, die effiziente Protokollierung von Daten in einer verteilten Datenbank, die Ansicht von Echtzeit- und gespeicherten historischen Daten, das Festlegen von Zugriffsrechten (Application Security), eine Benutzerverwaltung und die einfache Vernetzung von LabVIEW-Real-Time-Zielgeräten und anderen Geräten für die Erstellung eines kompletten Systems. Ganz gleich, ob Sie nun ein komplexes System zur industriellen Automatisierung erstellen, Tausende von Kanälen in einer Datenprotokollierungsanwendung konfigurieren oder lediglich die Daten einer Reihe von I/O-Punkten historisch überwachen müssen – das LabVIEW DSC Module bietet immer genau die richtigen Werkzeuge, mit denen Sie noch produktiver arbeiten als bisher. 

Grafische Entwicklungsumgebung
Die grafische Programmierweise von NI LabVIEW vereinfacht die Entwicklung Ihrer verteilten Überwachungs-, Steuer-, und Regelsysteme. Die Erstellung von Anwendungen ist sehr einfach: Grafische Elemente werden per Drag&Drop platziert und so miteinander verdrahtet, dass ein Datenflussprogramm entsteht. Integrierte Bibliotheken umfassen etliche Hilfsmittel, angefangen bei allgemeinen Programmierfunktionen bis hin zu leistungsfähigen, anwendungsspezifischen Routinen. Entwerfen Sie interaktive Benutzeroberflächen mithilfe von Hunderten von Objekten, wie beispielsweise Diagrammen und Grafen, numerischen Darstellungen und Booleschen Operatoren. LabVIEW umfasst zudem robuste Werkzeuge zur Fehlerbehebung, darunter Sonden, Haltepunkte, eine Highlight-Funktion und die Möglichkeit, Ihren Code im Einzelschrittmodus durchzugehen.

Verteilte Datenprotokollierung
Das LabVIEW DSC Module stellt integrierte Dienstprogramme für die Datenprotokollierung und das Alarmmanagement sowie die Möglichkeit zur Aufzeichnung von Echtzeit- und historischen Daten bereit. Ganz gleich, ob Sie Daten von National Instruments Datenerfassungskarten, LabVIEW-Real-Time-Zielgeräten, Compact-FieldPoint- oder CompactRIO-Modulen oder auch SPSen von Drittanbietern erfassen, Sie können die gewünschten I/O-Punkte rasch konfigurieren und das LabVIEW DSC Module einsetzen, um die Daten automatisch zu erfassen.

Die historischen Daten werden in einer SQL-92- und ODBC-2.5-kompatiblen Datenbank gespeichert, so dass Sie Standardwerkzeuge zur Datenextraktion benutzen können, um die Informationen auch in anderen Unternehmensbereichen zu nutzen. Da Sie das LabVIEW DSC Module zur Erfassung von Daten auf jedem beliebigen Rechner am Netzwerk einsetzen können, kann ein einziger Rechner als Datenbank-Host für alle Anwendungen gewählt werden. Alternativ können Sie die Daten auf mehrere vernetzte Rechner verteilen. Die intuitiven Assistenten des LabVIEW DSC Module unterstützen Sie bei der Entwicklung einer kompletten Datenprotokollierungsanwendung ohne Programmieraufwand.

Alarme und andere Ereignisse
Dank des LabVIEW DSC Module können Sie für Ihr System Alarme und andere Ereignisse automatisch überwachen und protokollieren. Sie können für einzelne Tags bestimmte Alarmbedingungen interaktiv konfigurieren oder anspruchsvollere Alarmschemata mithilfe der grafischen Programmierung entwickeln. Intuitive Assistenten unterstützen die Erstellung von Standardanzeigeelementen für die Alarmfunktion und Übersichtsanzeigen.

Nutzen Sie LabVIEW für die grafische Entwicklung von anspruchsvollen Überwachungsanwendungen. Die LabVIEW-Ereignisstruktur (Abb. 1) ermöglicht es, programmatisch auf bestimmte Alarme oder Systemereignisse zu reagieren, indem Sie Systemwerte anpassen, eine E-Mail an den zuständigen Benutzer schicken oder das System herunterfahren.

Abb. 1: Programmatische Reaktion auf Systemereignisse mittels der LabVIEW-Ereignisstruktur

Historische und Echtzeit-Datenaufzeichnung
Dank der Datenaufzeichnungsfunktion des LabVIEW DSC Module können Sie sowohl historische als auch Echtzeitdaten Ihrer Abläufe ansehen. Durch die Datenspeicherung haben Sie Zugriff auf den gesamten Verlauf eines jeden I/O-Punkts und nicht nur auf einen kurzen Vorgang.

OPC-Gerätevernetzung
Das LabVIEW DSC Module macht die Erstellung verteilter Anwendungen einfach und intuitiv. Durchsuchen Sie einfach das Netzwerk nach dem gewünschten I/O-Punkt, auf den Sie in Ihrem Labor, der Produktionsstätte oder von einem beliebigen Ort auf der Welt zugreifen möchten. Mithilfe der im LabVIEW DSC vorhandenen Sicherheitsfunktionen bestimmen Sie, welche Rechner Nur-Lese-, Schreib-Lese- oder beliebigen Zugriff haben sollen.

Das LabVIEW DSC Module besitzt nicht nur OPC-Client-Fähigkeit, sondern kann auch alle gewünschten Informationen und Zustände als OPC-Server einem übergeordneten System zur Verfügung stellen, so dass Sie mit jedem auf dem Markt erhältlichen OPC-Server kommunizieren können. Diese Server verwalten die Geräte-I/O- und Übertragungsstatusinformationen. NI bietet National Instruments Industrial Automation OPC Servers an, um so die Kommunikation mit verschiedenen SPSen und anderen I/O-Geräten zu ermöglichen.

Zugriffs- und Sicherheitsfunktionen
Das LabVIEW DSC Module bietet außerdem eine Möglichkeit zur Verwaltung der Zugriffsrechte via Netzwerk. Sie können jeder bestehenden oder neuen LabVIEW-Anwendung ohne Programmieraufwand Sicherheitsfunktionen auf Systemebene und für die Benutzeroberfläche zuweisen (Abb. 2). Mit dem LabVIEW DSC Module können Sie den Zugriff von Gruppen oder Nutzern auf verschiedene Dienstprogramme, Frontpanels und sogar einzelne grafische Elemente beschränken, indem Sie auf Grundlage von Netzwerk-IP-Adressen eine beliebige Anzahl von Benutzerkonten einrichten und die Zugriffs- und Sicherheitsfunktionen konfigurieren. 

Abb. 2: Implementieren Sie interaktiv Sicherheitsfunktionen direkt von Ihren Frontpanel-Elementen

NI Developer Suite Standard Control Edition
Bei der NI Developer Suite Control Edition handelt es sich um ein Programmpaket im Rahmen dessen Sie einmal pro Quartal Software-Updates von NI erhalten und priorisierten technischen Support in Anspruch nehmen können. Dieses Angebot fasst ergänzende Software in einem Paket zusammen. Die NI Developer Suite Standard Control Edition umfasst das LabVIEW Full Development System, das LabVIEW DSC Module und die NI Industrial Automation OPC Servers.

Bestellinformationen
NI LabVIEW Datalogging and Supervisory Control Module
•	Entwicklungssystem	778311-03
•	Run-Time-System	778312-03
•	Run-Time-System mit Industrial Automation OPC Servers	778315-03
•	NI Developer Suite
•	Standard Control Edition	777905-03
•	Professional Control Edition	777906-03
•	NI Industrial Automation OPC Servers
•	Entwicklungslizenz	777616-01
•	Run-Time-Lizenz	777616-02

JETZT BESTELLEN!
Umfassende Informationen über Produktspezifikationen, Preise und Zubehör erfahren Sie unter ni.com/labviewdsc.